塑料管外径De和公称直径DN对照：
De20=DN15
De25=DN20
De32=DN25
De40=DN32
De50=DN40
De63=DN50
De75=DN65
De90=DN80
De110=DN100
De160=DN150
UPVC管材系列有公称外径40、50、75、90、110、125、160等管材。